安全管理制度

1. 全体人员要牢固树立“安全第一”的思想。

2. 重点实验室主任全面负责整个中心的安全管理工作；各分实验室负责人负责本室的安全管理工作，定期检查实验室的安全情况，要设立安全员，安全员应经常检查不安全因素，及时消除事故隐患。

3. 实验室区域内严禁烟火，不准吸烟或动用明火。

4. 进行高压、高温，使用易燃、易爆、剧毒物质等实验工作时，要严格按有关制度办理手续，并制定相应安全措施。

5. 所有药品、标样、溶液都应有标签，易燃易爆物品的储存必须符合安全存放要求。实验废液要分类并有明确标识，空试剂瓶要统一处理，不可乱扔。

6. 使用强酸、强碱、有毒溶剂时，均应在通风厨或在通风情况下操作，并注意个人防护。

7. 严禁用湿手去开启电闸和电器开关，凡漏电仪器不要使用。发生易燃易爆溶剂或气体泄漏时，如无必要，严禁开闭任何电器开关。

8. 工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，并将本室的消防器材放在干燥、明显和便于使用的位置。

9. 发生事故，必须按规定及时上报有关部门，重大事故要立即抢救，保护好现场。

10. 实验室的钥匙应有专人保管，不得私自配备或转借他人。

11. 保持实验室环境整洁，走道畅通，设备器材摆放整齐。

12. 下班后和节假日，要切断电源、水源、气源，关好门窗，清理实验室用品和场地。

辽宁省高校功能材料重点实验室